ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на вибрационный плотномер жидкости DM8

1.	Общая информация

Ответственный________________________(тел.:_____________факс___________)

Предприятие___________________________________________________________

Установка_____________________________________________________________

Измеряемые позиции____________________________________________________

Питание ___________В__________Гц

Цель установки прибора	(   индикация  (   регистрация   (   сигнализация   (   управление

2.	Условия процесса

Температура измеряемой среды	норм._______мин.______макс.______ (С

Давление измеряемой  среды		норм._______мин.______макс.______ (     кПа

Расход 	 			норм._______мин.______макс.______ (   л/мин.

Скорость потока 			норм._______мин.______макс.______ (   м/сек.

Взвесь или загрязняющие компоненты	(     нет   	(    да  _______________________

Наименование измеряемой жидкости_________________________________________________

Компоненты измеряемой жидкости___________________________________________________

Другие___________________________________________________________________________

3.	Установочные условия

Окружающая температура__________________________________________________________

Другие___________________________________________________________________________

4.	Требуемые спецификации

Диапазон измерений     		норм._______мин.______макс.______

Материал вибратора			(   Нержавеющая сталь SUS316 	(   Никель

Длина кабеля между детектором		(   м		 (до 2 км)

и конвертером

Другое

Просим Вас заполнить опросный лист, отмечая где нужно знак ”(“ в квадратиках ( (   ) и заполняя оставленные для ответа места.