## Лист1
Опросный лист на промышленный хроматограф
1.Статус спецификации: пожалуйста выберите "Предварительно" или "Окончательно".
Если клиент не зафиксировал спецификацию, специалист должен поставить флажок "Предварительно".
2.Пожалуйста, поставте флажок напротив соответствующих полей и если необходимо заполните пустые поля.
3. Статус всех полей должен быть "Окончательно" для направления Токучу в YHQ.
4. Если запрос клиента не помещается в какой-либо раздел запишите требования в раздел "Специальный запрос" - поле в конце формы.
|  |  | Название конечного пользователя [ |  |  | ] | Если конечный пользователь находится в одной из 19 конкретных стран (например, Северная Корея, Иран, Ирак и др. См. "YCP-L853 Конкретные Страны" и quot; на веб-странице Безопасность экспортного контроля), то требуется разрешение Вывоза до размещения Tokuchu . Опубликуйте "YCP-W850 Transaction Check & Approval Sheet" Одобрение экспорта:
|  |  | Название процесса [ |  |  | ]
|  |  | Номер запроса [ |  |  | ]
Статус |  |  | Страна конечного пользователя [ |  |  | ] |  | Требуется | получено
Предварительно | Окончательно
1. Общая информация
|  | Документация |  | Английский |  |  |  | Японский
|  | Тип заказа |  | Новый прибор |  |  |  | Взамен имеющегося
|  | Заводские приемочные испытания |  | Требуются (основаны на QIS в Японии) |  |  |  | Не требуются
2. Условия установки
|  | Классификация места установки анализатора |  | FM X-типа |  | FM Y-типа |  | ГОСТ-Р на базе FM X-типа
|  |  |  | CSA X-типа |  | CSA Y-типа |  | ГОСТ-Р на базе TIIS
|  |  |  | ATEX |  | NEPSI |  | TIIS
Не взрывозащищенный
|  | Т-класс |  | T1 |  | T2 |  | T3 | T4
Рекомендация Yokogawa
|  | Размещение |  | внутри помещения с кондиционированием воздуха |  |  |  | На открытой площадке (трехстенный шелтер с навесом)
|  |  |  | Аналитический домик |  |  |  | Избегайте прямого воздействия ветра, дождя и солнечных лучей
|  | Вибрация |  | Нет
|  | Внешние условия эксплуатации |  | -10 to 50 degC, 95%RH or less
|  | Коррозионные газы |  | Нет
|  | Установка |  | Монтаж на стене |  |  |  | Отдельно стоящий
|  | Диаметр трубы |  | Метр |  |  |  | Дюйм
|  | Кабельный ввод |  | Пламязащищенный выход |  | PF |  | NPT
[6 empty] | M25x1.5 |  | PG21
|  |  |  | Герметичный фиттинг |  | PF |  | NPT
|  | Вход образца |  | Снизу |  | Справа от PGC |  |  | Слева от PGC
[6 empty] | (Press. & flow control section side) |  |  | (GCLV mounting side)
3. Сеть
|  | Источник питания |  | [ 220 |  | ] VAC +/-10%, 50/60Hz +/-5%, Note: 250VAC max.
|  | Давление воздуха КИП |  | 500 to 900kPa |  |  |  | Другие условия [ | ??
|  | Пар |  | 100 to 200kPa |  |  |  | Нет
Предварительно | Окончательно
4.Выход
|  | Аналоговый выход |  | Требуется [ |  | ] points ( |  | Изоляционная система | Развязка между каналами )
|  | (4 - 20mADC) |  | Не требуется
|  | Связь с ПК |  | Требуется GCMT (см. GS 11B03G03-01) |  |  |  | Не требуется
(Передача данных)
|  | Передача данных |  | DCS связь |  | MODBUS Протокол (см. GS 11B03G02-02)
|  | Выход |  |  |  | Y-протокол специально разработанный для YOKOGAWA (см. GS 11B03G03-01)
GCCU Mark I связь (см. GS 11B03S02-01)
[6 empty] | Existing KGC- [ |  | ]
GCCU Mark II связь (см. GS 11B03S02-02)
Не требуется
|  | Контактный выход |  | Сигнализация (Система сигнализации 1, Система сигнализации 2, Сигнализация по компоненту)
|  | (Multi-selectable) |  | Read (только с аналоговым выходом)
Stream (только с аналоговым выходом)
Раббочий режиим
Не требуется
|  | Analyzer Bus Network |  | Ethernet (Refer to GS 11B06A01-01) |  |  |  | Dual | TX: Twisted Pair
[8 empty] | Single | FX: Fibre-Optic
Not Required
5. Input
|  | Analogue Input |  | 4 - 20mADC |  | 1 - 5VDC |  | Not Required
|  | Contact Input |  | Stream Assign
|  | (Multi-selectable) |  | Calibration Assign
|  |  |  | Change of Ope. mode? |  | Run |  | Stop | Pause )
Not Required
6. Sampling System
|  | GCSM (Analyzer Base) |  | Required (Confirming Specification separately) |  |  |  | Not Required
|  | GCSU (External) |  | Required (Confirming Specification separately) |  |  |  | Not Required
7. Analysis Condition
|  | Sample Comp. & Condition | Be sure to fill out Section 11"Process Condition and Measuring Range".
|  | Analysis Cycle Time |  | Required Cycle Time [ |  | ] min./stream |  | Yokogawa Recommendation
|  | Repeatability |  | Gas: +/-1% Full Scale, Liquid: +/-2% Full Scale
|  | Carrier Gases |  | H2 |  | He |  | N2 | Ar
|  | (Multi-selectable) |  | Yokogawa Recommendation
|  | No. of Measuring Streams |  | [ 1 | ] stream
|  | No. of Standard Sample Streams |  | [ | ] stream *1
|  | Measuring Stream Selection |  | Automatic |  | Manual |  | Yokogawa Recommendation
|  | Standard Sample Stream Selection |  | Automatic |  | Manual |  | Yokogawa Recommendation
|  | Measuring Range Selection |  | Required |  |  |  | Not Required
|  | Sample Valve |  | Rotary Valve |  |  |  | Yokogawa Recommendation
|  |  |  | LSV (without Protection Cover) |  |  |  | LSV (with Protection Cover)
|  | Electric Pressure Control |  | Required |  |  |  | Not Required
|  | Vent Stack |  | Required |  |  |  | Not Required
8. Other Function (Describe concretely, if special functions, such as operation and computing, are needed.)
|  | Special Function |  | Required (Fill in the following column for details) |  |  |  | Not Required
*1: If you need to know the number of standard gas cylinders to be used in the factory, write it down in "Special Requirement".
Tentative | Fixed
9. Scope of Quotation
|  | GCET |  | Required |  |  |  | Not Required
|  | Communication Converter |  | Standard (For PC: Desktop Type, For DCS: Screw Clamping Type, Refet to GS 11B03G03-01)
|  |  |  | Others [ |  |  |  |  | ]
|  | Pressure Regulator |  | General |  |  |  | Certificated by [ | ]
|  | for Sample Gases |  | Not Required
|  | Press. Reg. for Steam |  | Required |  |  |  | Not Required
|  | Dehumidifier for Carrier Gases |  | Required |  | Yokogawa Recommendation |  | Not Required
|  | Standard Liquid Bath |  | Required |  |  |  | Not Required
|  | Spare Parts |  | Required (Fill out concretely in Special Requirement box) |  |  |  |  | Not Required
10. Дополнительная информация
|  | Process Sample |  | Not Available |  |  |  | Available
|  | Data of Lab. Analysis |  | Not Available |  |  |  | Available
|  | Application |  | [ |  | ] |  | Нет сведений
|  | Process |  | [ |  | ] |  | Нет сведений
|  | Purpose |  | For Monitoring |  | For Control |  | Нет сведений
|  | Process Licenser's Name |  | [ |  | ] |  | Нет сведений
Специальный запрос
Внимание: в случае если хроматогр заказывается взамен другого предоставте эксплуатационные данные, информацию о колонках и информацию о хроматографе.

## Лист2
11. Условия процесса и диапазон измеряемых компонентов 1/
Укажите название и концентрацию всех компонентов содержащихся в пробе. |  | Поток № / Название: |  |  |  | Приоритетность
|  | Концентрация |  |  | Измеряемый диапазон
№ | Компоненты | Мин. | Норм. | Макс.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inlet of GC Analyzer | Фазовое состояние образца | Газ |  | Жидкость
Давление в точке отбора (МПа (избыт.)) Мин./Норм./Макс./Расчетное
Температура в точке потока (C°) Мин./Норм./Макс./Расчетное
Коррозионные компоненты: кислоты, щелочь, др.
Sampling Point | Пыль: компоненты, размер частиц (um)
Стабильность: полимеризуется, разлагается и др.
| Содержание влаги |  | мол.% | об.% | C° satulated
Расстояние между точкой отбора и анализатором |  |  |  | м
Давление и фазовое состояние в точке возвратаPressure and Phase of Sample Return Point (By-pass vent) |  |  |  | МПа(избыт.) | Газ Жидкость
Pressure and Phase of Sample Exhaust Point (Sample vent) |  |  |  | МПа(избыт.) | Газ Жидкость
1: | Укажите наименование и концентрацию компонентов не только измеряемых компонентов, а всех входящих компонентов в пробу. Укажите диапазон измерения только для измеряемых компонентов.
2: | Обозначте приоритет измеряемых компонентов следующим образом: A; MUST, B; WANT
3: | При написании наименования компонентов используйте систему ИЮПАК, избегайте использование аббревиатур во избежании ошибок.
Note: | GC анализаторная система проектируется основываясь на указанных данных, неправильное наименование или дефект может привести к ошибкам при проектировании системы.