ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на интеллектуальную кондуктометрическую систему EXA SC

1.	Общая информация

Ответственный________________________(тел.:_____________факс___________)

Предприятие___________________________________________________________

Установка_____________________________________________________________

Измеряемые позиции____________________________________________________

Цель установки прибора	(   индикация   (   регистрация   (   сигнализация   (   управление

2.	Условия процесса

Температура измеряемой среды	норм._______мин.______макс.______ (С

Давление измеряемой  среды		норм._______мин.______макс.______ (    кг/см2изб. (

Расход 	 			норм._______мин.______макс.______ (   л/мин.

Взвесь или загрязняющие компоненты	(     нет     	(    да  _______________________

Наименование измеряемой жидкости_________________________________________________

Компоненты измеряемой жидкости___________________________________________________

Другие___________________________________________________________________________

3.	Установочные условия

Окружающая температура___________________________________________________________

Другие____________________________________________________________________________

4.	Требуемые спецификации

Диапазон измерений________________________________________________________________

Исполнение				(    Взрывозащищенное 	(   Общее

Модель				(    SC202 	(   SC450

Тип детектора				(    Ввертный 	(   На фланце 	(   Проточная ячейка

Длина кабеля датчика			(      3м     (     5м       (     10м              (             м

Питание	( 24В пост.тока	(   100 В пер.тока 	  (     220 В пер.тока

Другие____________________________________________________________________________

Просим Вас заполнить опросный лист, отмечая где нужно знак ”(“ в квадратиках ( (   ) и

заполняя оставленные для ответа места.