1.Информация о Заказчике:

| Компания: ООО «ТюменНИИгипрогаз» Экспериментальный завод |
| --- |
| Адрес: п. Антипино, 5 км Старотобольского тракта |
| Контактное лицо: Александрович |  |
| Tелефон: |  |

2.Информация о процессе:

| Название установки | Факельная установка |
| --- | --- |
| Краткое описание процесса: | Непрерывное измерение содержания кислорода в углеводородном газе в основании факельного ствола |

3.Выбор способа установки (выберите один – см. рисунки):

___ На дымоход/Трубу.  Для измерений непосредственно в процессе.

| Длина пути (диаметр трубы/дымохода) | Подсоединение к процессу |
| --- | --- |
| 1400мм | + |

___Через  Bypass . Измерения через bypass, расположенный около точки измерения.

| Длина пути | Подсоединение к процессу |
| --- | --- |

___ Экстакция.  Образец отбирается и транспортируется (область ответственности Заказчика) к анализатору

| На дымоход/Трубу | На Bypass |
| --- | --- |

| 4. Состав пробы: | Mин. | Норм. | Макс. | Диапазон (для измеряемых компонентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоненты: |  |
| CH4 |  | 88,9 |  |  |
| C2H6 |  | 4,99 |  |  |
| C3H8 |  | 2,49 |  |  |
| iC4H10 |  |  |  |  |
| nC4H10 |  |  |  |  |
| iC5H12 |  |  |  |  |
| nC5H12 |  |  |  |  |
| Гексаны |  |  |  |  |
| CO2 |  | 0,3 |  |  |
| N2 |  | 0,58 |  |  |
| Коррозионность |  |
| 5.Условия процесса: | Мин. | Норм. | Макс. | Единицы измерения |
| Tемпература (°С): | -25 |  | +135 | °С |
| Давление: | 0,005 | 0,02 | 0,02 | МПа |
| Точка росы: |  |  |  |  |
| Пары воды: |  | 0,16 |  |  |
| Расход: |  |  |  |  |
| Скорость потока: | 0,02 |  | 100 | м/с |
| Запыленность | - |  |  |  |

6.Опции анализатора:

Интерфейс: □ Без дисплея      (С миниди  сплеем

□ С цветным LCD дисплеем и  клавиатурой

□ вынесенная электроника, дисплей, и клавиатура для нескольких детекторов (RIU)

Длина кабеля от анализатора до электронной части_____1000м______

Классификация взрывозащиты:______________EXd________________

Окружающая температура: __________-50…+80____________________

7.Валидация /проверка работы анализатора:

Способ валидации: □ Не требуется  □ Динамическое впрыскивание

□ Автокалибровка (только для экстракционной системы)

8.Смачиваемые материалы:

Могут быть использованы______________________________Не должны быть использованы

9.Электропитание    _____________________________________________________________

□ Опция /Универсальный распределитель питания, принимает 100-240Впеременного тока 50/60 Гц на выходе 24В постоянного тока

10.Примечания и комментарии:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________