ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

In-situ циркониевый анализатор кислорода моделей ZR22S, ZR402G и ZR202S

- Основная информация

Заказчик

Конечный пользователь

Название установки

Кол-во точек измерения

Тип анализатора	( раздельный ( интегрированный

Назначение	( запись ( управление ( сигнализация ( индикация

Топливо	( газ ( нефть ( уголь( другое

Питание	_________ В _____Гц

- Условия процесса

Описание процесса

Концентрация O2	норм. ______ мин. _____ макс. _____ ( % об. О2	( _____

Температура измеряемой среды	норм. ______ мин. _____ макс. _____ ( (С	( _____

Давление измеряемой среды	норм. ______ мин. _____ макс. _____ ( кПа	( кг/см2

Скорость потока измеряемой среды	норм. ______ мин. _____ макс. _____ ( м/сек.	( _____

Запыленность	норм. ______ мин. _____ макс. _____ ( г/нм3	( _____

Горючие газы	( отсутствие ( наличие

_____ , содержание _____ ( ppm ( _____

_____ , содержание _____ ( ppm ( _____

_____ , содержание _____ ( ppm ( _____

Коррозионные газы	( отсутствие ( наличие

_____ , содержание _____ ( ppm ( _____

_____ , содержание _____ ( ppm ( _____

_____ , содержание _____ ( ppm ( _____

Другие особенности процесса

- Условия в точке установке

Наружная температура	около зонда	от _____ до _____ (С

около преобразователя	от _____ до _____ (С

Вибрация	( отсутствие ( наличие

Положение зонда	( горизонтальное ( вертикальное ( другое

( в помещении ( снаружи ( в шкафу

Длина погружной части зонда	( 0,15 м ( 0,4 м ( 0,7 м ( 1,0 м ( 1,5 м ( 2,0 м

Фланец	( ANSI ( DIN ( другой

Положение преобразователя	( в помещении ( снаружи ( в шкафу

Длина кабеля между зондом
и преобразователем	_____ м

Калибровка	( ручная ( автоматическая

Подсоединение воздуха сравнения
(воздух КИПиА)	( Нет ( Да, _____ Бар