| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на электромагнитный расходомер ADMAG |
| --- |
| 1. Информация о заказчике: |
| Предприятие: |  | Установка: |  |
| Фамилия/должность: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |
| Наименование позиции: |  | Кол-во: |  |  |
| 2. Условия процесса: |
| Наименование среды: |  | Электропроводность: |  |  |
| Дополнительная информация о среде (состав, особенности, коррозионность, абразивность): |
| Рабочие условия | Mин | Раб. | Макс | Единицы |
| Измеряемый расход: |  |  |  |  |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  | °С |
| Давление измеряемой среды: |  |  |  |  |
| Ду трубопровода: |  | мм | Материал трубопровода: |  |
| 3. Протокол выходного сигнала : | HART | BRAIN |
|  | FFieldBus | На усмотрение поставщика |
| 4. Соединение с процессом: | Фланцевое | Бесфланцевое (сэндвич) |
|  | Другое |  |
| Стандарт: | EN (DIN) | ASME(ANSI) |  |
| Ответные фланцы /материал: | Не требуются | Требуются / |  |
| 5. Конструкция расходомера: |
| Интегральная |
| Раздельная, расстояние между преобразователем и детектором (макс 200 м): |  | м |
| Встроенный LCD индикатор: | Требуется | Не требуется |
| Электропитание расходомера: | 100-240 V AC | 24 V AC/DC |
| Исполнение: | Обычное, IP67 | Взрывобезопасное, ЕЕх d |
| 6. Точность измерения: | Стандартная (±0,35% от показания) | Высокая (±0,2% от показания) |
| 7. Если есть опыт применения на данной среде, указать предпочтительный материал для : |
| внутреннего покрытия: |  | измерительных электродов: |  |
| 8. Дополнительные требования (если имеются): |